# -Pufferspeicher

MAATZ•CHRISTENSEN Pufferspeicher für Kälte oder Heizung

Pufferspeicher in zylindrischer Ausführung aus Stahl S235JR oder P235GH,

ausgelegt nach DGRL und in Anlehnung an AD2000 Merkblätter B1, B2, B9

sowie S3/3 mit ober- und unterseitigen Klöpperböden auf drei/vier

Standfüßen bzw. Ringkonsole. Wandstärke 3-12 mm, je nach Auslegung.

Anschluss-Stutzen aus nahtlosem Stahlrohr nach EN 10220 mit Flanschen

nach DIN PN 6-16 oder Gewindestutzen.

Oberfläche innen roh, außen armaflexbeständig grundiert / grundiert nach AGI

(auf sandgestrahlter Oberfläche doppelt epoxydharzbeschichtet / innen und

außen verzinkt. Werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Pufferspeicher innen roh, außen armaflexbeständig grundiert/

beschichtet nach AGI (auf sandgestrahlter Oberfläche doppelt epoxydharzbeschichtet).

Nennvolumen  ………… m³

Durchmesser    ……….  m³/h

Max. Höhe incl. Entlüftung  ………. mm

Betriebsdruck ..…………bar

Betriebstemperatur ……………..°C

Anschlüsse

…... St. DN ……/PN …… mit/ohne Düsenrohr/Einströmbogen

…... St. DN ……/PN …… mit/ohne Düsenrohr/Einströmbogen

…... St. DN ……/PN …… mit/ohne Düsenrohr/Einströmbogen

…... St. DN ……/PN …… mit/ohne Düsenrohr/Einströmbogen

…... St. DN ……/PN …… mit/ohne Düsenrohr/Einströmbogen

…… St. Fühlermuffen …… “

Entlüftungsmuffe ….. “, 
…… “ Entleerung seitlich nach außen geführt

…… St. Revisionsöffnung als Hand-/Kopf-/Mannloch Größe ……………….

…… St. Schichtbleche gelocht / mittig überlappend geteilt

Fertigisolierung aus Weichschaum mit Skaymantel rubinrot entsprechend

der Heiz.Anl.V. für vorstehenden Pufferspeicher.

…………………………

Bezugsquelle:

MATZ • CHRISTENSEN Verteiler- und Pufferspeicher GmbH

Kotten Büsken 39, 46325 Borken/Westf.

Tel: 02862-58954-0    Fax: 02862-58954-19